台式超声波清洗机

技术参数表

| 规格型号 性能项目 |  |
| --- | --- |
| 超声波频率（KHz） | 40 |
| 超声波功率（W） | 280 |
| 超声波定时（分） | 1-99 |
| 内槽尺寸（长*宽*高）mm | 495×290×150 |
| 加热功率（W） | ≥560 |
| 温度控制（℃） | 0—69 |
| 高/低功率是否可调 | 是 |
| 脱气时间（分） | 1-99 |
| 排水 | 有 |
| 盖子 | 有 |
| 网篮 | 有 |
| 报警功能 | 有 |
| 待机模式 | 有 |