出入口改造工程

招标要求：

1.门口尺寸5.4*2.4米，安装双开铁艺大门，单侧开设小门。

2.设整体定制岗亭，尺寸2*2.5米，内设工作台，附近方便位置预留电源接口，网线接口，电话线接口等，配备不小于1.5匹的冷暖空调一台。

3.出入口路面外侧与市政人行道接驳，现有绿化带铲除，铺设透水砖。内侧选用广场砖铺装与现有公园道路连接。

4.甲方提供配电、网络、电话接入点，中标单位负责接至用电设备。

工期15天，质保期1年，支付账期2年。