电生理参数监测仪参数

- 功能要求:适用甲状腺术中神经监测。

- 触屏操作

- 支持中文等多种语言界面。

- 支持多种刺激探针和电极。

- 具最大波幅保持功能：便于对监测结果的记录和判断。

- 具事件捕捉功能：便于分析保存术中事件信息。

- 具备设置的扫描延迟功能：可排除刺激伪迹对事件波形判断和计算影响。

- 外接USB端口，用于导出患者数据或打印标准报告或可自动保存至U盘。

- 模块化设计，升级，维护更方便。

- 声頻输出：具备提示音。