平谷区医院2023年度大型射线装置检测参数

| 序号 | 名称 | 数量（台） | 检测性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT机 | 5 | 机房防护和设备性能 |
| 2 | DR | 5 | 机房防护和设备性能 |
| 3 | 数字胃肠机 | 1 | 机房防护和设备性能 |
| 4 | C型臂 | 3 | 机房防护和设备性能 |
| 5 | 移动X射线机 | 3 | 机房防护和设备性能 |
| 6 | DSA | 2 | 机房防护和设备性能 |
| 7 | 碎石机 | 1 | 机房防护和设备性能 |
| 8 | 骨密度仪 | 2 | 机房防护和设备性能 |
| 9 | 乳腺机 | 1 | 机房防护和设备性能 |
| 10 | 口腔CT | 1 | 机房防护和设备性能 |
| 11 | 牙片机 | 1 | 机房防护和设备性能 |
| 12 | 方舱CT | 1 | 机房防护和设备性能 |
| 13 | 直线加速器 | 1 | 机房防护和设备性能 |
| 合计 |  | 27 |  |

要求：

第一条、检测的内容为附件中所列设备的机房防护和设备性能检测。

第二条、检测方须具有上述设备的检测资质并提供证明。

第三条、完成采购流程后需15日内安排检测人员上门检测，现场检测各项指标都合格的条件下20个工作日内出具正式的检测报告。

第四条、检测证书等应保证资料的准确、真实、合法和有效。