A座、B座甲级防火门[钢制]

招 标 要 求

一、招标内容：

1. 将B座4—14层，每层的东、西两侧第一个病房，改装甲级防火门[钢制]，共计22樘防火门，每樘门2.79㎡，包含闭门器1个，顺位器1个，防火玻璃1块。

| 位 置 |  | 数量（樘） |
| --- | --- | --- |
| B座 | 4--14层东、西病区第一个房间 | 22 |
| 共计： |  | 22 |

2. 将A座-1层配电间木质防火门（1樘）、-1—7层电梯厅与疏散步梯木质防火门（16樘）、B座-2层东北侧缺防火门（1樘）、-2—14层电梯厅与疏散步梯木质防火门（32樘）改装为甲级防火门[钢制]，每樘门3.84㎡，包含闭门器2个，顺位器2个，防火玻璃2块。

| 位 置 |  | 数量（樘） |
| --- | --- | --- |
| A座 | —1层配电室 | 1 |
|  | —1--7层 | 16 |
| B座 | —2层东北侧 | 1 |
|  | —2--14层 | 32 |
| 共计： |  | 50 |

综上所述：共需要72樘甲级防火门[钢制]，包括：原旧门拆除、新门安装。

【具体内容，请投标人联系后勤保障处相关人员,联系电话：89992026】

二、资质要求：

- 必须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。

- 投标单位所有防火产品：含门框、门扇、五金、防火玻璃等质量和尺寸均应满足国家及地方消防验收标准。

- 投标单位须提供有资质的第三方检测单位出具的甲级防火门产品质量检验（检测）报告。

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 本项目不接受联合体投标人。

- 质保期：1年

- 工  期：到货后15天内完成。

- 工程款：支付账期2年。