门诊北侧连廊面向氧气储罐的三扇窗改为防火墙的招标要求

一、招标内容：

1. 将现门诊北侧连廊靠近氧气储罐的3扇窗（88.4㎡）、上框、下框全部拆除，并新做双层、双面轻钢龙骨石膏板，中间填充岩棉（总厚250mm），内、外两面包装饰铝塑板。

【具体内容，请投标人联系后勤保障处相关人员,联系电话：89992026】

二、资质要求：

- 必须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。

- 施工材料质量和尺寸均应满足国家及地方消防验收标准。

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 本项目不接受联合体投标人。

- 质保期：1年

- 工  期： 15天

- 工程款：支付账期2年。