招标参数

1.服务设备范围见设备列表。

2.服务期内提供无限次人工、上门服务，并提供每次现场的服务报告，服务报告要求有服务内容、时间、效果等内容。

3.服务期内提供所有设备零备件的维修、更换服务。

4.所有更换的零件保证为全新、原厂生产零件，保证其安全合法性和渠道正规性，提供相关证明文件。

5.提供 7*24 小时专线电话客户服务。专人接听,并配有经验丰富工程师提供指导服务6.报修后服务响应时间不超过 2 小时。

7.如需要上门服务的,需4 小时内上门。

8.电话报修后，需提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。

9.经沟通确认维修时间超过 3 个工作日的需提供原厂备品。

10.对于喷嘴维修、角度调整、更换弯曲橡皮、更换按钮、角度轮更换等常见问题，需保证 48 小时内完成障维修。

11.对于整个插入部更换（包括 CCD）、除 CCD 外的插入部更换、蛇管、弯曲橡皮、角度钢丝、活检管道、水汽管道整体更换等较大维修，需保证 15 个工作日内完成大修理。

12.需根据用户需求提供培训服务，主要包括对维保范围内的镜子的使用、清洗和保养方法等。

13.至少 1 月 1 次巡检服务，至少 6个月 1 次点检服务，巡检和点检需提供报告交医学装备处，并归档到年底的服务总结报告中。服务期到期后，需提供年度服务总结和服务报告。

附件1：

| 序号 | 产品型号 | 机身编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CF-H290I:电子结肠内窥镜 | 2944628 |
| 2 | CF-H290I:电子结肠内窥镜 | 2944625 |
| 3 | CF-HQ290I:电子结肠内窥镜 | 2955327 |
| 4 | CF-HQ290I:电子结肠内窥镜 | 2955382 |
| 5 | CF TYPE H260AI:电子结肠镜 | 2305401 |
| 6 | GIF-H260:电子胃镜(EVIS LUCERA) | 2846437 |
| 7 | GIF-H260:电子上消化道内窥镜 | 2445925 |
| 8 | GIF-H290:电子上消化道内窥镜 | 2952065 |
| 9 | GIF-H290:电子上消化道内窥镜 | 2952232 |
| 10 | GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜 | 2960187 |
| 11 | GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜 | 2960183 |
| 12 | PCF TYPEQ260AZI电子结肠镜 | 2302198 |
| 13 | GIF TYPEQ260J电子上消化道内窥镜 | 2927220 |
| 14 | GF TYPE UCT260超声电子上消化道内窥镜 | 7921041 |
| 15 | GIF-H290Z电子上消化道内窥镜 | 2935107 |