生物样本库装饰改造

招 标 要 求

一、工程概况：

2022年1月29日，国家卫健委科教司发布《医疗卫生机构科研用人类生物样本管理暂行办法（征求意见稿）》的公告要求，要安全、科学、规范、有序开展生物样本相关工作，建立健全保障管理组织体系，加强对生物样本的管理，规范生物样本的存储获取生物样本的机构及其人员应当具有相应资质等。

二、招标内容：

选定B座1层东两处房间（原120调度室）改为样本库，将室内墙面、地面、吊顶翻新，灯具洗手盆更新，给排水管路改造，配电改造【为满足-80°冰箱等大功率电器用电需求，需单独从病房楼总配敷设线路，设分线配电箱】含实验台，不含专业设备。

【具体施工内容，请投标人联系后勤保障处,联系电话：89992026】

三、资质要求：

- 具备建筑工程施工总承包三级及以上资质证书。

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 本项目不接受联合体投标人。

四、施工要求：

- 由于施工单位的原因造成的工期延误，所有损失（包括罚款）均由施工单位承担。

- 质量要求：满足《建筑工程施工质量验收统一标准》 [GB50300-2001]验收要求。《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

- 施工单位应为所有进场人员办理保险，如发生安全事故，一切责任由施工单位承担。

- 工期：自开工日期起30天内完成。

- 工程款：支付账期2年。