北京友谊医院平谷医院氧气中心购买小容量氧气瓶项目

招标要求

一、设备采购明细

| 序号 | 名称 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧气供应及钢瓶 | 10L,150Bar | 50瓶 |  |
| 2 | 医用氧气供应及钢瓶 | 3L,150Bar | 150瓶 |  |

- 投标公司资质要求：

具备合法有效的如下资质：

1.营业执照；

2.道路运输许可证；

3.危化品经营许可证；

4.气瓶充装许可证；

5.特种设备检验机构核准证；

6.药品生产许可证（氧）；

7.ISO9001质量管理体系认证；

8.ISO4001环境管理体系认证；

9.在平谷区所服务医院的相关业绩证明。

- 投标公司需提供的材料：

1、法人授权委托书(原件);

2、法人或委托代理人身份证复印件(原件随身携带);

3、售后服务承诺书;

4、廉洁承诺书;

5、投标公司需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

以上材料均需加盖本公司公章，按上述材料制作投标书1份，且标书要求密封。