5G移动卒中急救指挥中心装饰改造

招 标 要 求

一、招标内容：

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 地面（改木地板） |
| 2 | 墙面（改吸音墙） |
| 3 | 吊顶 |
| 4 | 灯光 |
| 5 | 电动窗帘（沙+帘） |
| 6 | 空调（两匹） |
| 7 | 门（双扇外开）涉及凿墙 |
| 8 | 防雷接地 |
| 9 | 背景墙制作安装（采用双LOGO设计：“北京急救中心平谷分中心”+“5G移动卒中急救指挥中心”，白色铝塑板贴面+浅木纹色吸音板） |
| 10 | 会议桌椅及办公桌椅定制（U型桌面宽≥700mm） |
| 11 | 电源插座排（8口，公牛品牌）1套 |
| 12 | UPS电源及配电线 |

【具体施工内容，请投标人联系后勤保障处,联系电话：89992026】

二、资质要求：

- 具备建筑工程施工总承包三级及以上资质证书。

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 本项目不接受联合体投标人。

三、施工要求：

- 由于施工单位的原因造成的工期延误，所有损失（包括罚款）均由施工单位承担。

- 质量要求：满足《建筑工程施工质量验收统一标准》 [GB50300-2001]验收要求。《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010。

- 施工单位应为所有进场人员办理保险，如发生安全事故，一切责任由施工单位承担。

- 工期：自开工日期起30天内完成。

- 工程款：支付账期2年。