关于房屋安全检测（排查/评估/鉴定）的招标要求

一、 项目背景与目的：

为切实保障我院全体医护人员、患者的生命财产安全，确保医院建筑（构筑物）的安全使用，履行安全生产主体责任，根据国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《城市危险房屋管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程安全隐患排查技术导则》等相关法律法规、技术规范及上级主管部门的要求，现决定对医院所属全部房屋建筑进行全面的安全排查、评估或鉴定工作，并公开招标选定具备相应资质和能力的专业机构承担此项任务。

二、 项目概况与服务范围：

全院总建筑面积109905.23㎡（2024年测绘数据），主要建筑包括：A座门急诊楼、B座住院部1、C座办公楼、D座住院部2、E座教学楼、F座发热门诊及其他附属用房，情况如下：

| 建筑名称 | 建筑面积（㎡） | 房屋检测方法 |
| --- | --- | --- |
| A座 | 25295.78 | 安全评估 |
| B座 | 51716.97 | 安全评估 |
| C座 | 6264 | 安全鉴定 |
| D座 | 14872.95 | 安全鉴定 |
| E座 | 4043.86 | 安全鉴定 |
| F座 | 1755.81 | 安全鉴定 |
| 附属建筑 | 13栋 | 安全排查 |

[具体情况：建筑年代、结构形式、图纸等信息请现场咨询后勤保障处，联系电话89992026]。

三、投标人资格要求：

1.投标机构必须是经北京市住房城乡建设委备案的39家房屋安全鉴定机构之一。

2.中华人民共和国境内注册的独立法人，具备工商行政主管部门核发的有效营业执照（或事业单位法人证书）。

3.具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》(检测范围及项目包括但不限于:主体结构及装饰装修专项、钢结构专项)同时具有有效的行政主管部门颁发的《北京市房屋安全鉴定机构备案证书》。

4.投标人近三年内具有类似的项目业绩至少3家，需提供合同关键页（含服务内容、金额、签字盖章页）及对应的鉴定/评估报告封面页复印件作为证明。

5.投标人在近三年内在经营活动中未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

6.投标人近三年内未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人。

7.本项目不接受联合体投标。

四、设备要求：

投标人应拥有完成本项目所需的先进、齐全、且在检定/校准有效期内的检测仪器设备（如裂缝测宽仪、钢筋扫描仪、回弹仪、经纬仪/全站仪、水准仪、混凝土钻芯机、里氏硬度计、楼板测厚仪设备等）。需提供主要设备清单及检定/校准证书复印件。

五、服务要求：

1.医院属于特殊场所，中标人必须在合同签订后制定科学、可行的详细检测鉴定、评估与排查方案，提交招标人审核确认后方可实施。

2.严格遵守医院各项管理规定（如院感控制、噪音控制、施工时间、安全文明施工等），尽量减少对医院正常医疗秩序的影响。需提前沟通进场时间、路线，做好现场防护。

3.在检测过程中破坏的墙面、梁柱、装饰板等，待检测完成后恢复原样。

4.确保检测数据真实、准确，鉴定结论科学、公正，排查结果全面、无遗漏。

5.对在服务过程中知悉的医院所有信息（包括但不限于图纸、数据、报告等）负有保密责任。

6.自行负责现场检测人员及设备的安全，承担因自身原因造成的安全责任事故。

7.如在检测排查过程中发现可能立即危及安全的重大险情，须立即采取警示、隔离等应急措施，并第一时间报告招标人。

六、验收标准：

1.报告格式规范、内容完整、数据翔实、结论明确、建议可行。

2.检测鉴定方法、判定标准符合国家及地方现行规范要求。

3.排查范围无遗漏，隐患描述清晰准确，风险分析合理，整改建议具有针对性和可操作性。

后勤保障处

2025年7月17日